华建国际实业（深圳）有限公司

营业办公用房装修工程

项目名称： 华建国际实业（深圳）有限公司营业办公用房装修工程

项目地址：深圳市福田区金田路3038号皇庭大厦10层A-G单元

招标人名称：  华建国际实业（深圳）有限公司

第一部分  投标须知

前附表  招标项目基本情况

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招 标 人 | 招标人名称：华建国际实业（深圳）有限公司 联系地址：深圳市福田区金田路卓越世纪中心4号楼2506-2510 联系电话：0755-82031281、0755-82031683 电子信箱：lijiao@cindahk.com、zhangyanlong@cindahk.com、yixiaonian@cindahk.com |
| 2 | 工程名称 | 华建国际实业（深圳）有限公司营业办公用房装修工程 |
| 3 | 项目地点 | 深圳市福田区金田路皇庭大厦10层A-G单元 |
| 4 | 项目信息 | 1、本项目为华建国际实业（深圳）有限公司的自用办公室，建筑面积1800.17㎡，套内面积1156㎡。 2、本项目现为毛坯房（具体情况请自行组织现场踏勘），已委托专业机构完成设计工作。详见附件1《招标图》。 |
| 5 | 招标方式 | 公开招标，限定金额招标（投标金额不得高于330万元）；固定总价合同（总价包干） |
| 6 | 计价方式 | 本次招标采用固定总价包干的计价方式，按照招标人提供的招标图纸和清单进行包干。招标人提供的工程量清单不得修改，对工程量清单中的列项或工程量有异议的，可以自行增加补充清单。补充清单将包含在总价内进行评标。实际施工过程中，设计变更和工程指令最终都通过招标方确认的现场签证计入最终结算。 最终结算金额=招标包干总价+现场签证+其他增减。 |
| 7 | 招标范围 | 包括但不限于天花、墙面、地面的硬装施工，水电布线，灯具、开关插座、五金的供货及安装工程、空调工程、消防工程（含报建和验收）、弱电工程、以及配合物业管理相应手续等。详见附件2《工程量清单》。 因本工程位于整栋大厦内部，属于大厦的一部分，故机电系统如消防、空调等工程的专业分包（如有）须充分考虑整栋大厦的物业管理要求，并保证得到大厦物业管理公司的许可。如投标单位自行施工消防和空调部分的工作，须在投标文件中提供相应专业的资质和施工业绩。如有专业分包，须在投标文件中提供专业分包的资质和施工业绩。 |
| 8 | 承包方式 | 包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包报建、包竣工验收、包税金。 |
| 9 | 质量要求 | 严格按照甲方提供的设计图纸和施工验收规范进行施工，符合国家、地方、行业的施工及验收规范、质量检验评定标准，满足设计、使用和甲方要求；用于本工程的材料需选用安全、环保、耐用的材料。甲醛、苯等有害物质排放必须符合国家标准。施工材料进场需甲方及现场监理验收合格后，才可使用。 |
| 10 | 材料要求 | 因本工程所有主材均需要乙供，而且装修主材尤其是饰面材料对装修效果影响大，故在截标前，设置材料样板评审环节（需提供的材料清单和照片由招标方提供，详见附件）。在截标前，各投标单位需要按照招标人要求的主材提供相应的材料样板到招标人处进行材料评审，不满足评审要求的材料需要更换至可接受。截标前，各投标单位须积极配合完成上述环节。通过样板评审的材料将予以封样。 具体时间安排见后文招标时间安排。 |
| 11 | 工期要求 | 2019年12月18日至2020年4月16日，总共120个日历天。（含春节等节假日时间）；施工时间须满足物业公司管理要求，一般情况为工作日18：00-24:00,周末全天。 |
| 12 | 付款方式 | 合同签订，支付合同金额20%作为材料预付款。预付款将在下一节点的付款中进行抵扣。全部完工支付至完成工程造价的80%，验收合格支付至完成工程造价的90%，结算完成后，支付至结算金额的97%，预留3%保修金。两年保修期满后支付。 |
| 13 | 保修期 | 本工程保修期：2 年（防水工程部分保修期5年）。保修期内，中标人将免费承担本工程的保修责任。 |
| 14 | 资金来源 | 公司自有资金 |
| 15 | 投标人资质要求 | 1、投标人为在中华人民共和国境内已注册的法人； 2、投标人具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上的装修类企业。 3、近三年须完成装修项目不少于3个（需提供相关项目合同复印件等）。 |
| 16 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 17 | 投标补偿费 | 招标单位将不予任何投标补偿费用。 |
| 18 | 投标担保 | 无。 |
| 19 | 投标文件的组成 | ■商务标部分 一份正本， 一份副本■资信标部分 一份正本， 一份副本 |
| 20 | 投标有效期 | 投标截止之日后60天，在此期限内，所有投标书均对投标人有约束。 |
| 21 | 备选投标 方案 | 不允许投标人提交备选方案 |
| 22 | 投标截止 时间 | 截止时间:2019年12月11日12时00分 地点: 深圳市福田区金田路3012号卓越世纪中心4号楼2506-10单元 |
| 23 | 开 标 会 | 开始时间:2019年12月 11日14时30分 地点: 深圳市福田区金田路3012号卓越世纪中心4号楼2506-10单元 |
| 24 | 评标方法 | 本工程评标方法为：票选法。以每个评审人员所打最高分为一票，过半数以上最高票数者通过，确定中标人。如经评标，所有投标人均未过半数，采取末位淘汰制，淘汰本轮得票最低的投标人，进行第二轮评标。以此类推，最终确定中标人。 其中商务标占60%、资信标占20%、材料样板20%。 投标单位上交标书后，招标单位不会立即答复，需经组织开会打分后，4天内给出评标结果。 |
| 25 | 确定中标人 | 票数过半且最多者为中标人 |
| 26 | 发出中标 通知书 | 评标结果出来后1天内。 |
| 27 | 签定合同 | 收到中标通知书3天内。 |
| 28 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 29 | 履约保证金 | 无。 |

一、投标人须知

- 本次招标为纸质书面文件密封投标（可邮寄，投标书以招标人签收时间为准）。

- 投标单位按照本招标文件及附件要求编制投标文件，并在截标时间之前按要求递送投标文件；并对所供资料、信息的正确性负全部责任。

- 投标单位一旦中标，不得以任何借口提出调整报价、延续工期等要求，若提出要求，招标单位不做任何考虑，并有权取消其投标资格。（招标文件和合同文件中条款约定的除外）。

- 投标单位一旦中标，应当按照合同约定履行义务，完成中标工程施工，不得将中标工程转让(转包)给他人施工。

- 招标文件、招标文件补充说明、附件变更及招标答疑等均为投标单位编制投标书的重要依据，亦为日后签定合同的重要依据，与合同具有同等法律效力。

- 投标人应认真研究全部的招标文件，如果投标人的投标文件不能符合招标的要求，责任由投标人自负，实质上不响应招标文件的投标文件将被拒绝。

- 投标单位在参加本次招标活动中，必须由本企业的法定代表人或委托代理人作为投标联系人参加，投标联系人请投标单位在授权委托书中予以明确，并在回标时按招标文件要求提交《法人证明书》、《法人授权委托书》，如证件不符、不全者即取消投标资格。

- 投标单位须按照招标文件规定的日程安排，准时参加本招标的各项活动，无故缺席者按中途退标处理，取消投标资格。

- 投标单位同意招标单位不一定要接受最低投标价的投标文件或收到的任何投标文件。

- 投标书的有效期为投标截止之日后60天，在此期限内，所有投标书均对投标人有约束。

- 如出现对本招标文件中资信要求、商务条款存在的疑问，请联络采购联系人，联系人及联系方式如下：

投标事宜联系人及电话：李姣

电子邮件：lijiao@cindahk.com 电话：13510243035

标书投递地址：深圳市福田区金田路3012号卓越世纪中心4号楼2506-10单元

- 招标时间安排及要求

| 编号 | 节点 | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 答疑时间 | 2019年11月25日12点整 | 投标人必须在此之前将书面疑问发送给采购联系人邮箱 |
| 2 | 材料样板送样 | 2019年12月2日14点整 | 投标人必须在此时间之前将招标人要求的材料样板送至标书投递地址，并配合招标人评审意见进行调整，直至大部分能够满足招标人要求。 |
| 3 | 截标时间 | 2019年12月11日12点整 | 投标人必须在此之前将纸质书面招标文件送交采购联系人。 |
| 4 | 开标时间 | 2019年12月 11日14时30分 | 地点与标书投递地址一致，各投标单位须参加。 |
| 5 | 评标、定标 | 2019年12月16日 |  |

二、投标文件的编制

（一） 投标价格

1.本工程为固定总价合同。投标单位提供，经甲方审核合格后的施工图纸所设计的全部内容包干；实际施工如无重大的变化，结算时价格不予以调整。

2.投标人根据招标人提供的品牌参考表，填报选用品牌，投标单位无论是否填报品牌，均视为已接受按招标文件所列品牌范围报价，实际施工时可以在甲方所列品牌表内选用材料，并经送样甲方确认后方可使用。招标人未规定品牌的，投标人须按国产中档以上价位材料品牌进行报价，并填写材料厂家品牌和型号。

3. 在投标报价中应当充分理解招标人的意图，以及为实现工程项目的成本、利润、材料设备的市场价格波动、政策性规定费用、施工技术措施费、工程保险、税金以及为实现工程项目所必须采取的一切措施以及其他隐含或明显的风险、责任及义务。

4.本工程施工范围材料，除招标人另行明确甲供的材料设备，均由本中标施工方采购及管理，并负全部责任，发生的相关采购管理费用、运输搬运费用、检测费用、损耗、税金等费用，投标时均包括在相应单价中综合考虑；结算时，施工过程中涉及的材料、人工不因市场价的波动调差。

5.施工过程中若发生变更签证项目，中标单位必须无条件配合施工,原合同已有项目执行合同单价,新增项目执行现行的市场价，并由甲方确认单价。如中标单位拒绝施工,则按该签证费用的10倍进行罚款。

6.投标人在投标报价时应考虑招标人将在满足本招标文件的质量标准和要求的前提下、所有材料在购买前，须经招标人书面再次确认。如更换品牌，需招标人书面同意并由招标人重新确认价格，施工中产品选用必须具备国家检验报告,所发生费用,中标单位应自行考虑。

7.投标单位的投标报价中，其施工人员的相关人身保险、相关材料设备的相关保险、政府规定由施工企业购买的相关保险由承包人承担，并认为已包括在工程量清单相应细目的单价中。

8.中标单位需于工程决标后,7天内送样,并经招标单位确认后方可使用.中标单位所用材料必须与甲方确认样品一致。

9.其它详见工程量清单说明及施工图纸。

（二） 投标文件的组成

1. 投标文件由商务标、资信标组成。具体格式详见第二部分。

请按以下要求装订（正本、副本各一份）后密封（加盖骑逢章）投标（并请于开标时间后将全套投标文件的彩色电子扫描件和工程量清单电子文件，发至采购联系人邮箱）

2. 商务标书内容：

1）法人证明书及法人委托书原件（各壹份）

2）法人代表及法人授权委托人身份证复印件（各壹份）

3）投标函

4）工程量清单报价书

5）招标人建议主要材料品牌表

3. 资信标书内容：

1）营业执照、资质证书复印件及安全生产许可证（各壹份）

2）近三年同类工程业绩

3）施工组织计划和工期计划

4）拟派驻现场项目经理简历和工作业绩

5）消防和空调专业的资质和近三年业绩（自身或分包单位）

6）现场管理承诺书

三、投标文件的提交

（一）投标文件的密封和标记

1、投标文件中的商务标（正本、副本各一份）、资信标（正本、副本各一份）应分别密封包装。格式详见附件。

在 2019 年 12月  10  日 12 时之前不得开启。

2、所有密封袋应加盖投标人公章。

3、对于因标书标识不清、密封不严等导致的不利后果由该投标人自负。

（二）投标文件的提交

投标截止时间。投标人应根据前附表的规定，在投标截止时间前将投标文件密封送达指定地点。

（三）投标文件的补充、修改与撤回

1、投标人已提交投标文件均不得撤回，可以补充或修改一次。投标人的补充或修改文件应按照本招标文件的规定进行编制、密封、标记和提交，并在密封袋上注明“投标补充/修改”。

2、评标结束后，不论中标与否，投标人均不得收回投标文件。

（四）截标时投标文件的数量要求

截标时递交标书的投标人数量不足3名的，招标人将按法律法规的规定暂停开标和评标程序。如导致招标失败，招标人将不负担因此给投标人造成的损失。

四、开 标

（一）开标

招标人将于投标须知前附表所规定的地点举行开标会议，并邀请所有投标人代表参加。不参加开标会的投标人，视为其认可开标程序和结果。法人代表授权委托人须携带有效身份证明。

1、开标会议由招标人主持。

2、由投标人监督检查投标文件的密封和标记情况；

3、经确认无误后，由招标人当众拆封，宣读投标人名称、投标价格以及投标文件中的其他主要内容。

4、招标人在投标截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当众拆封、宣读。

5、按本招标文件规定宣布为无效或废标的投标文件，不予评审。

6、招标人应对开标过程进行记录，以存档备查。

（二）投标文件受理

投标文件有下列情形之一的不予受理，作废标处理：

1、未按招标文件要求予以密封并加盖骑逢章的；

2、商务标未经法定代表人或其委托代理人签署，并加盖单位印章的；

3、委托代理人没有合法、有效授权委托书的；

4、未对招标文件作出实质性回应的；

5、超过截标时间投标的；

7、超出投标限价的；

8、投标人名称或组织结构与投标报名时不一致且未提供有效证明的；

招标人对投标文件进行审核后，未出上述情形之一的，其投标文件将视为有效投标，交评标委员会进行评审。

开标后如发现投标人对招标人存在请客送礼及类似情形；或提交虚假资料的，投标文件将视为无效。

五、评 标

（一）评标方法

1、评标人员由招标人组建，负责评标活动。

2、评标方法：

票选法。以每个评审人员所打最高分为一票，过半数以上最高票数者通过，确定中标人。如经评标，所有投标人均未过半数，采取末位淘汰制，淘汰本轮得票最低的投标人，进行第二轮评标。以此类推，最终确定中标人。票数过半且最多者为中标人。

3、投标单位上交标书后，招标单位不会立即答复，需经组织开会打分后，4日内给出评标结果。

（二）差错修正

1、对于实质上符合招标文件要求的投标书，招标人将对其报价进行校核，并对所有计算上的累加和运算上的差错给予修正，修正的原则如下：

1)	当小写金额与大写金额有差异时，以大写文字表示的金额为准。

2)	当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显差异应以标出的合价为准，同时对单价予以修正。

3)	当各细目的合价累计不等于总价时，应以总价为准，修正细目价。

2、按以上原则对差错的修正，应取得投标人的同意，并确认修正后的投标价。如果投标人拒绝确认，则其投标书不予评审。

（三）评标过程的保密

1、开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

2、中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

六、定 标

# （一）确定中标人

招标人按照前附表规定的方法确定中标人。

（二）招标人拒绝投标的权力

招标人在签订合同协议书前的任何时候，有权接受和拒绝任何投标书，宣布投标无效或拒绝所有投标书，并对由此引起的对投标人的影响不承担任何责任，也不承担做出相应解释的责任。

（三）中标通知书

1、招标人应在确定中标人后，发出中标通知书。

2、中标通知书是本招标项目合同的组成部分。

七、授予合同

1、招标人与中标人将于中标通知书发出之日起5日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订书面合同。

2、中标通知书是合同的组成部分，任何单位和个人不得采取有碍合同生效或履行的行动。

3、中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目工作，不得将中标项目的任务转让(转包)给他人。

4、招标人提供证据证明中标人有下列行为之一的，该中标无效，招标人可以不与中标人签订合同：

(1) 不能兑现投标承诺；

(2) 弄虚作假骗取中标；

(3) 在招标投标过程中，对招标人、其他投标人、评标委员会成员等，行贿、利诱、欺诈或者施加影响；

(4) 擅自将任务转包其他单位；

(5) 中标人实质上不符合投标资格；

(6) 法律、法规规定的其他损害招标人利益和社会公共利益的情形。

八、附件

附件1：招标图

附件2：工程量清单

附件3：技术要求

附件4：拟签订合同草稿

附件5：招标人建议主要材料品牌表

附件6：主要材料样板照片

第二部分  投标文件格式

A商务标书

商务标书封面参考格式

华建国际实业（深圳）有限公司

营业办公用房装修工程

投 标 文 件

项目名称： 华建国际实业（深圳）有限公司营业办公用房装修工程

投标文件内容：  商务标部分

投标人名称（公章）：

在      年     月     日     时之前不得开启。

副本

华建国际实业（深圳）有限公司

营业办公用房装修工程

投 标 文 件

项目名称： 华建国际实业（深圳）有限公司营业公司办公用房装修工程

投标文件内容：        商务标书

投标人名称（公章）：

投标人代表（签名）：

日    期：        年       月

投标人郑重承诺：

对所提供资料的真实性、准确性、有效性负全部责任。

1、法定代表人资格证明书和授权书委托书

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：　     性别：　   　　年龄：　    职务：

系　            　　的法定代表人。为                 项目，签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事物。

特此证明。

投标人名称（公章）：

日  期：        年      月   日

法人代表授权委托书

本授权委托书声明：我        系            的法定代表人，在此授权我公司的        ，其身份证明号码：                 ，作为我的合法的授权代表，以我的名义并代表我公司全权处理               　项目投标的各项事宜。

本授权书期限自     年     月   日起至     年    月    日止。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。

授权代表无权转让委托权，特此声明。

授权代表人：                性别：         年龄：

身份证明号码：                      职务：

投标人名称（盖章)：

法定代表人（签名)：

授权委托日期：        年       月      日

2、法人代表及法人授权委托人身份证复印件（各壹份）

3、投标函

致：华建国际实业(深圳)有限公司

1、经研究《华建国际实业（深圳）有限公司营业办公用房装修工程标书》及有关文件之后，我们愿按          元（人民币大写：                             元）的金额报价，其中含      %增值税，承担本工程的施工、竣工并修补其任何缺陷。

对于其他变更增加或减少工程，相同或相近项目单价优先采用清单中单价结算，无法套用上述计价方式的，按照《深圳市安装工程消耗量标准》（2003）、《深圳市建筑装饰工程消耗量标准》（2003）、《深圳市建筑工程消耗量标准》（2003）、《深圳市园林工程消耗量标准》（2000）及有关规定、《深圳市建设工程计价费率标准（2018）》推荐费率下浮   _%，信息价采用施工期信息价。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

3、我们承诺绝不串通投标、围标，否则愿意接受你们所提出的有关处罚。

4、我们承诺，如果我们的报价被接受，我们保证按招标文件所规定的质量要求完成本工程的施工，否则愿意接受你们所提出的有关处罚。

5、不论中标与否，我方均自行承担自己因参加本次招投标所花的一切费用。

6、本工程项目经理          ，我们承诺，在施工过程中未经你们的许可，不更换项目经理。

7、在制定并签署及执行正式合同之前，本报价书连同你们发出的招标文件及书面中标通知等有关文件将作为我们双方之间有约束力的法律文件。

8、我们理解，你们并无义务必须接受你们所收到的价格最低的或其它任何报价。

报价单位名称：

报价人姓名：		         （签名或盖章）职务

联系地址：

邮政编码：             					电话：

报价日期：      年    月   日

电话：                                传真：

日    期：

4、工程量清单报价书

各投标人须依据本工程招标文件的投标须知、工程量清单、合同条件、工程建设标准及技术要求和图纸等文件进行编制的。

5、主要设备材料规格型号、品牌价格表

| 主要材料品牌表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌范围 | 备注 |
| 1 | 安装工程材料 |  |  |
| 2 | 配电箱 |  |  |
| 3 | 配线 |  |  |
| 4 | 开关、插座 |  |  |
| 5 | 灯具 |  |  |
| 6 | 电气配管 |  |  |
| 7 | 给排水管材 |  |  |
| 8 | 洁具五金 |  |  |
| 9 | 土建装修工程材料 |  |  |
| 10 | 乳胶漆 |  |  |
| 11 | 地毯 |  |  |
| 12 | 地砖、墙面砖 |  |  |
| 13 | 防静电地板 |  |  |
| 14 | 矿棉板 |  |  |
| 15 | 墙布 |  |  |
| 16 | 胶合板、木饰面板材 |  |  |

B 资信标书

资信标书封面参考格式

华建国际实业（深圳）有限公司

营业办公用房装修工程

投 标 文 件

项目名称：华建国际实业（深圳）有限公司营业办公用房装修工程

投标文件内容：        资信标书

投标人名称（公章）：

投标人代表（签名）：

在      年     月     日     时之前不得开启。

副本

华建国际实业（深圳）有限公司

营业办公用房装修工程

投 标 文 件

项目名称：华建国际实业（深圳）有限公司营业办公用房装修工程

投标文件内容：        资信标书

投标人名称（公章）：

投标人代表（签名）：

日    期：       年    月    日

投标人郑重承诺：

对所提供资料的真实性、准确性、有效性负全部责任。

1、企业资质证明

营业执照、资质证书复印件及安全生产许可证（各壹份）

2、投标人办公类项目业绩一览表

| 建设单位 | 项目名称 | 建设 地点 | 建设 规模 | 开竣工日期 | 合同价格 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供近三年投标人认为最具代表性在建或已完成的室内装饰装修施工业绩，提供相关业绩证明材料（注1：业绩证明材料包括不限于①施工合同或者中标通知书；②已完工程的验收报告等。注2:近三年完成时间以招标公告发布的时间倒推计算。）

附：业绩证明材料

3. 施工组织计划和工期计划

计划开、竣工日期和施工进度网络图

…………

注：投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

施工进度表可采用关键线路网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

施工进度计划应与施工组织设计或施工方案相适应。

注：除上述内容外，可作相应文字说明

劳动力安排计划表

单位：人

| 工 种 级 别 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应接所列格式提交包括分包人在内的估计的劳动力计划表。

4、项目管理人员配备情况表

| 序号 | 拟任职务 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 |  |  |  | 已承担在建工程 情 况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 项目数 | 项目名称 |

注：上述人员须证明材料：提供相关学历、职称、注册证书等（原件扫描件），原件备查。

4.1项目经理简历表

| 姓名 |  |  |  |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职 称 |  | 学 历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |
| 项目经理（建造师） 资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  |  | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 |  | 工程质量 |

4.2项目经理办公类项目业绩一览表

| 建设单位 | 项目名称 | 建设 地点 | 建设 规模 | 开竣工日期 | 合同价格 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供近三年拟派项目经理最具代表性已完成的室内装饰装修工程（即样板工程）业绩，提供相关业绩证明材料，可作补充文字或图片说明（注1：业绩证明材料包括不限于①施工合同或者中标通知书；②验收报告；③项目经理参与业绩项目的证明材料等。注2:近三年完成时间以招标公告发布的时间倒推计算。）

5、消防和空调专业的资质和近三年业绩（自身或分包单位）

6、现场管理承诺书

（投标单位必须按照招标人提供的格式及内容，不得做任何更改。）

致：华建国际实业（深圳）有限公司

- 关于我公司承揽的华建国际实业（深圳）有限营业办公用房装修工程工程项目，我公司承诺对现场管理过程中出现的质量、进度、安全等相关问题，业主单位可按如下方法进行处理：

一.	当工程质量出现下列情况时，我公司同意按下列方法解决：

1.	对于我公司的质量通病每发生一次，业主下发《不合格项目处置记录》，我公司将按照业主要求期限之内整改，如我公司同类、同性质质量通病发生三次，业主下发《质量管理通知》，视情节严重程度，我公司同意支付业主人民币3,000-8,000元作为违约金(具体金额由业主确定)；

2.	对于一般的工程质量缺陷，业主提出后，我公司同意按照业主要求期限之内整改，如我公司不执行或延期执行，则每延误一天支付业主人民币500元作为违约金，且不设定上限；

3.	对于我公司的质量问题导致事故发生的，每发生一次，我公司除无偿、无条件返工/整改及承担该事故所导致的一切经济损失和工期延误之外，同意支付业主人民币5,000元作为违约金；

4.	对于隐蔽工程，我公司未经业主检查合格而进行下道工序施工的，业主有权要求我公司返工及进行质量检验，由此造成的经济损失及工期延误由我公司承担，并且对此行为支付业主人民币10,000元作为违约金；

5.	我公司施工过程资料不及时(具体时间由业主项目经理、工程师确定)报验，则每次支付业主人民币500元作为违约金；

6.	我公司不按合同约定要求及时清运施工垃圾，则每次支付业主人民币1,000元作为违约金；

7.	我公司于施工中对其它承包商/指定的分包商施工的成品造成损坏/破坏，经业主及受损单位确认后，且无需经我公司确认，我公司同意支付相应金额的修复费用，并每次支付业主人民币1,000元作为违约金；

8.	工程竣工后业主使用阶段，对于业主公司提出的质量整改内容，未按保修合同约定及时维修，我公司同意业主雇用其它的承包商进行及时维修并承担业主确定的维修费用及相应连带经济损失，并每次支付业主人民币3,000-5,000元作为违约金(具体金额由业主确定)。

二.	当工程进度出现下列情况时，我公司同意按下列方法解决：

1.	我公司承诺按合同约定的分步分项工程进行施工，因为我公司施工的工期、质量、现场管理等原因达不到合同约定的分步进度要求，我公司同意支付业主每次10,000-30,000元作为违约金(具体金额由业主确定)；

2.	我公司承诺如未按合同约定的时间完成整项工作，则同意业主确定的延误天数支付业主按照合同约定相应金额的违约金。

3.	对于我公司在工程竣工之前未经业主同意更换现场施工人员(包括项目经理)的违约行为，除立即按业主意见调整外，我公司同意支付业主人民币50,000元作为违约金；

4.	对于业主所发之洽商变更指令，若涉及费用增减的，我公司同意无论其总金额或者物料单价是否确定，我公司均应先予执行变更工作。如我公司不执行或延期执行，则每延误一天支付业主人民币3,000元作为违约金，且不设定上限；

三.	当施工现场安全出现下列情况时，我公司同意按下列方法解决：

1.	对于工程中存在的安全隐患(未按文明施工标准作业)，业主提出后，我公司同意按照业主要求期限之内整改，如我公司不执行或延期执行，则每延误一天支付业主人民币1,000元作为违约金，且不设定上限；

2.	对于我公司的安全问题导致事故发生的，每发生一次，除我公司无条件承担因此导致的经济损失和工期延误之外，我公司同意支付业主人民币5,000-50,000元作为违约金(具体金额由业主确定)；

3.	不论何种原因，对于我公司现场人员/施工工人在业主办公区域、公司等地点聚众闹事影响业主正常工作或造成不良影响的或给业主造成物品损坏的，每发生一次，除我公司无条件承担因此导致的经济损失外，我公司同意支付业主人民币30,000元作为违约金；情节严重时，业主有权解除本承包合同；

4.	对安全文明施工未达到业主之要求或在政府部门检查时遭到批评的，或工程现场出现偷盗/打架斗殴/噪声/扰民/扬尘等现象而造成恶劣社会影响的，每发生一次，我公司同意支付业主人民币2,000 – 20,000元作为违约金(具体金额由业主确定)；

我公司特此确认并同意：我公司受本承诺制约的责任是连续的，承包合同的任何修改或变更、解除、终止或失效都不能削弱或影响我公司受本承诺制约的责任。

本承诺自	 年  月  日	之日起生效，至承包工程竣工备案90天后失效，除非业主提前终止或解除本承诺。

公司：(盖章)

法定代表人：(签字、盖章)

日期：	 	年    月   日

7、其他

（投标人认为应补充提供的其他文件资料或说明，包括但不限于企业基本情况介绍、施工团队组织和管理能力等）